## Moст L=8
Предмер радова на санацији моста л=8,0 м'
Редни број | Позиција предрачуна | О П И С Р А Д А | Јединица мере | Количина | Ц Е Н А
[5 empty] | по јед | у к у п н о
I Припремни и земљанирадови | 1 | Ручно чишћење терена од корова, шибља и трске . 4 x (50,0 x 5,0) Обрачун по 1м2 очишћене површине. | m2 | 1000
| 2 | Превоз багера на локацију градилишта са камионом и трајлер приколицом. Обрачун по часу рада. | час | 2
| 3 | Рад багера на измуљењу материјала око постојећих стопа моста, ископу радних јама за монтажу оплате крилних зидова, као и за манипулацију материјала у кругу градилишта. | час | 24
| 4 | Ручни ископ земље III кат. Између два новоизграђена крилна зида на дубину 1,1 м ради постављања затега. 2 x (1,1 x 1,5 x 5,0 ) | m3 | 16.5
| 5 | Машински ископ земље за постељицу бетонских приступних рампи (2 x 5,0 м') и постељицу за туцаник (2 x 20,0 м') са одлагањем ископаног материјала у страну.дубина ископа д=20 цм 2 x ((5,0 + 20,0) x 5,3 x 0,2). | m3 | 53
| 6 | Ручно затрпавање и набијање земље око нових крилних зидова и око затега, у слојевима д= 20 цм 4 x (5,0 x 0,8 x 1,65) + 2 x (1,1 x 1,5 x 5,0). | m3 | 42.9
| 7 | Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампон слојеве д=10цм са набијањем истог плочастим вибро набијачима. Транспорт шљунка на дужину од 30 км. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. 2 x (5,0 x 5,3 x 0,1)x 1,25 | m3 | 7.63
| 8 | Набавка, транспорт и уградња туцаника у тампон слојеве д=20цм са набијањем истог плочастим вибро набијачима. Транспорт шљунка на дужину од 60 до 100 км. Обрачун по м3 уграђеног туцаника.дим (20,0*5,0*0,2)*2*1,25. | m3 | 50
II Армирано-бетонски радови | 9 | Набавка, сечење, савијање и монтажа глатке арматуре за бетонске конструкције зависно од сложености. Транспорт до 30км. Обрачун по кг. Спецификација арматуре дата у елаборату. | кг | 1831.97
| 10 | Набавка, израда, монтажа и демонтажа двостране оплате за бетонске конструкције, зависно од сложености. Транспорт до 30 км. Број употребе оплате 3 пута. Обрачун по м2. | m2 | 117.96
| 11 | Справљање бетона мешалицом 375 литара са природним шљунком МБ 20, уградјивање у конструкције пресека од 0,12-0,30 м3/м2 (ручно+помоћно средство багер).Транспорт бетона до 30 км. Ценом није обухваћена оплата и арматура. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | m3 | 18.34
| 12 | Набавка транспорт и радионичка припрема и уградња затега.Затеге су од челичне арматуре Ø22 мм дужине 6,0 м', на оба краја неопходно нарезати метрички навој дужине 20 цм.У склопу позиције су и 2 платне од челичног лима д=10 мм 100 x 100 мм, као и 4 навртке.За утезање крилних зидова једног моста потребно је 6 утега. Обрачун по кг. | кг | 112.94
| 13 | Набавка, транспорт, припрема и уградња челичних цеви као шипова крилних зидова.Челични шипови су од цеви Ø 2'' дужине 3,0 м', Цеви се побијају испод крилних зидова и то 2 м' у дно канала. Обрачун по кг уграђеног челика. | кг | 147.6
Посебни радови | 14 | Обарање нивоа воде у радним јамама са муљном пумпом.Обрачун по часу рада пумпе. | h | 16
| 15 | Употреба агрегата 2,5 КW, за коришћење ел.енергије за мешалице,пумпу, и други електро алат неопходан за извршење радова. | h | 32
УКУПНО :
Мост на реци Чик , Л=8,0 м, на км 13+900
Мост на реци Чик, Л=8,0 м, на км 27+800
Мост на реци Чик, Л=8,0 м, на км 29+800
Мостреци Чик, Л=8,0 м, на км 31+800
Рекапитулација мостова Л=8,0 м
ПДВ:
Укупно са ПДВ:

## Moст L=6,0
Предмер радова на санацији моста л=6,0 м'
Редни број | Позиција предрачуна | О П И С Р А Д А | Јединица мере | Количина | Ц Е Н А
[5 empty] | по јед | у к у п н о
I Припремни и земљанирадови | 1 | Ручно чишћење терена од корова, шибља и трске . 4 x (50,0 x 3,0) Обрачун по 1м2 очишћене површине. | m2 | 1000
| 2 | Превоз багера на локацију градилишта са камионом и трајлер приколицом. Обрачун по часу рада. | час | 3
| 3 | Рад багера на измуљењу материјала око постојећих стопа моста, ископу радних јама за монтажу оплате крилних зидова, као и за манипулацију материјала у кругу градилишта. | час | 20
| 4 | Ручни ископ земље III кат. Између два новоизграђена крилна зида на дубину 1,1 м ради постављања затега. 2 x (1,1 x 1,5 x 5,0 ) | m3 | 16.5
| 5 | Машински ископ земље за постељицу бетонских приступних рампи (2 x 5,0 м') и постељицу за туцаник (2 x 20,0 м') са одлагањем ископаног материјала у страну.дубина ископа д=20 цм 2 x ((5,0 + 20,0) x 5,3 x 0,2). | m3 | 53
| 6 | Ручно затрпавање и набијање земље око нових крилних зидова и око затега, у слојевима д= 20 цм 4 x (5,0 x 0,8 x 1,65) + 2 x (1,1 x 1,5 x 5,0). | m3 | 42.9
| 7 | Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампон слојеве д=10цм са набијањем истог плочастим вибро набијачима. Транспорт шљунка на дужину од 30 км. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. 2 x (5,0 x 5,3 x 0,1)x 1,25 | m3 | 7.63
| 8 | Набавка, транспорт и уградња туцаника у тампон слојеве д=20цм са набијањем истог плочастим вибро набијачима. Транспорт шљунка на дужину од 60 до 100 км. Обрачун по м3 уграђеног туцаника.дим (20,0*5,0*0,2)*2*1,25. | m3 | 50
II Армирано-бетонски радови | 9 | Набавка, сечење, савијање и монтажа глатке арматуре за бетонске конструкције зависно од сложености. Транспорт до 30км. Обрачун по кг. | кг | 1707.06
| 10 | Набавка, израда, монтажа и демонтажа двостране оплате за бетонске конструкције, зависно од сложености. Транспорт до 30 км. Број употребе оплате 3 пута. Обрачун по м2. | m2 | 106.64
| 11 | Справљање бетона мешалицом 375 литара са природним шљунком МБ 20, уградјивање у конструкције пресека од 0,12-0,30 м3/м2 (ручно+помоћно средство багер).Транспорт бетона до 30 км. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | m3 | 16.71
| 12 | Набавка транспорт и радионичка припрема и уградња затега.Затеге су од челичне арматуре Ø22 мм дужине 6,0 м', на оба краја неопходно нарезати метрички навој дужине 20 цм.У склопу позиције су и 2 платне од челичног лима д=10 мм 100 x 100 мм, као и 4 навртке.За утезање крилних зидова једног моста потребно је 6 утега.Опрачун по (кг). | кг | 112.94
| 13 | Набавка, транспорт, припрема и уградња челичних цеви као шипова крилних зидова.Челични шипови су од безшавних цеви Ø 2'' дужине 3,0 м', Цеви се побијају испод крилних зидова и то 2 м' у дно канала. Обрачун по кг уграђеног челика. | кг | 147.6
Посебни радови | 14 | Обарање нивоа воде у радним јамама са муљном пумпом.Обрачун по часу рада пумпе. | h | 16
| 15 | Употреба агрегата 2,5 КW, за коришћење ел.енергије за мешалице,пумпу, и други електро алат неопходан за извршење радова. | h | 24
УКУПНО :
Мост на каналу G-II , Л=6,0 м, на км 1+513
Мост на каналу G-II , Л=6,0 м, на км 3+200
Мост на каналу G-II , Л=6,0 м, на км 1+513
Мост на каналу BB-III , Л=6,0 м, на км 17+565
Мост на каналу BB-III , Л=6,0 м, на км 20+466
Рекапитулација мостова Л=6,0 м
ПДВ:
Укупно са ПДВ:

## Мост L=4,3
Предмер радова на санацији моста л=4,30 м'
Редни број | Позиција предрачуна | О П И С Р А Д А | Јединица мере | Количина | Ц Е Н А
[5 empty] | по јед | у к у п н о
1. Припремни и земљанирадови | 1 | Ручно чишћење терена од корова, шибља и трске . 4 x (5,0 x 3,0) Обрачун по 1м2 очишћене површине. | m2 | 1000
|  | Превоз багера на локацију градилишта са камионом и трајлер приколицом. Обрачун по часу рада. | час | 2
| 2 | Рад багера на измуљењу материјала око постојећих стопа моста, ископу радних јама за монтажу оплате крилних зидова, као и за манипулацију материјала у кругу градилишта. | час | 16
| 3 | Ручни ископ земље III кат. Између два новоизграђена крилна зида на дубину 1,1 м ради постављања затега. 2 x (1,1 x 1,5 x 5,0 ) | m3 | 16.5
| 4 | Машински ископ земље за постељицу бетонских приступних рампи (2 x 5,0 м') и постељицу за туцаник (2 x 20,0 м') са одлагањем ископаног материјала у страну.дубина ископа д=20 цм 2 x ((5,0 + 20,0) x 5,3 x 0,2). | m3 | 53
| 5 | Ручно затрпавање и набијање земље око нових крилних зидова и око затега, у слојевима д= 20 цм 4 x (5,0 x 0,8 x 1,65) + 2 x (1,1 x 1,5 x 5,0). | m3 | 42.9
| 6 | Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампон слојеве д=10цм са набијањем истог плочастим вибро набијачима. Транспорт шљунка на дужину од 30 км. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. 2 x (5,0 x 5,3 x 0,1)x 1,25 | m3 | 7.63
| 7 | Набавка, транспорт и уградња туцаника у тампон слојеве д=20цм са набијањем истог плочастим вибро набијачима. Транспорт шљунка на дужину од 60 до 100 км. Обрачун по м3 уграђеног туцаника.дим (20,0*5,0*0,2)*2*1,25. | m3 | 50
2. Армирано-бетонски радови | 8 | Набавка, сечење, савијање и монтажа глатке арматуре за бетонске конструкције зависно од сложености. Транспорт до 30км. Обрачун по кг. | кг | 1527.35
| 9 | Набавка, израда, монтажа и демонтажа двостране оплате за бетонске конструкције, зависно од сложености. Транспорт до 30 км. Број употребе оплате 3 пута. Обрачун по м2. | m2 | 98.36
| 10 | Справљање бетона мешалицом 375 литара са природним шљунком МБ 20, уградјивање у конструкције пресека од 0,12-0,30 м3/м2 (ручно+помоћно средство багер).Транспорт бетона до 30 км. Ценом није обухваћена оплата и арматура. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | m3 | 15.5
| 11 | Набавка транспорт и радионичка припрема и уградња затега.Затеге су од челичне арматуре Ø22 мм дужине 6,0 м', на оба краја неопходно нарезати метрички навој дужине 20 цм.У склопу позиције су и 2 платне од челичног лима д=10 мм 100 x 100 мм, као и 4 навртке.За утезање крилних зидова једног моста потребно је 6 утега.Обрачун по ком (кг). | кг | 112.94
| 12 | Набавка, транспорт, припрема и уградња челичних цеви као шипова крилних зидова.Челични шипови су од безшавних цеви Ø 2'' дужине 3,0 м', Цеви се побијају испод крилних зидова и то 2 м' у дно канала. Обрачун по кг уграђеног челика. | кг | 147.6
3. Посебни радови | 13 | Обарање нивоа воде у радним јамама са муљном пумпом.Обрачун по часу рада пумпе. | h | 16
| 14 | Употреба агрегата 2,5 КW, за коришћење ел.енергије за мешалице,пумпу, и други електро алат неопходан за извршење радова. | h | 24
УКУПНО :
Мост на каналу BB-III, Л= 4,3 м', на км 21+753
Рекапитулација мостова Л=4,3 м
ПДВ:
Укупно са ПДВ:

## Рамовски пропусти
Предмер радова на санацији рамовског пропуста л=10,0 м'
Редни број | Позиција предрачуна | О П И С Р А Д А | Јединица мере | Количина | Ц Е Н А
[5 empty] | по јед | у к у п н о
1. Припремни и земљанирадови | 1 | Ручно чишћење терена од корова, шибља и трске . 4 x (5,0 x 3,0) Обрачун по 1м2 очишћене површине. | m2 | 1000
| 2 | Превоз багера на локацију градилишта са камионом и трајлер приколицом. Обрачун по часу рада. | час | 2
| 3 | Рад багера на изради загата, на раскопавању тела пропуста, вађењу постојећих АБ цеви и утовар у камион. Обрачун по часу рада | час | 8
| 4 | Транспорт шута од АБ цеви пропуста камионом кипером на депонију до 7 км. Обрачун по м3 превеженог материјала. | m3 | 10
| 5 | Набавка, транспорт и уградња шљунка у радну јаму као подлогу за АБ плочу, насипање у слоју д=20цм са набијањем истог плочастим вибро набијачима. Транспорт шљунка на дужину од 30 км. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. 1,2*10*0,2*1,25 | m3 | 3
| 6 | Набавка, транспорт и уградња туцаника у тампон слојеве д=20цм са набијањем истог плочастим вибро набијачима. Транспорт шљунка на дужину од 60 до 100 км. Обрачун по м3 уграђеног туцаника.дим (20,0*5,0*0,2)*2*1,25. | m3 | 50
2. Армирано-бетонски радови | 7 | Набавка, сечење, савијање и монтажа глатке арматуре за бетонске конструкције зависно од сложености. Транспорт до 30км.Спецификација арматуре дата у техничкој документацији. Обрачун по кг. | кг | 1121.67
| 8 | Набавка, израда, монтажа и демонтажа двостране оплате за бетонске конструкције, зависно од сложености. Транспорт до 30 км. Обрачун по м2. | m2 | 109.06
| 9 | Справљање бетона мешалицом 375 литара са природним шљунком МБ 20, уградјивање у конструкције пресека од 0,12-0,30 м3/м2 (ручно+помоћно средство багер).Транспорт бетона до 30 км. Ценом није обухваћена оплата и арматура. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | m3 | 13.68
| 10 | Ручно затрпавање земљом око зидова новоизграђеног сандучастог пропуста са набијањем земље у слојевима до 20 цм. Обрачун по м3 | м3 | 17.5
3. Посебни радови | 11 | Обарање нивоа воде у радним јамама са муљном пумпом.Обрачун по часу рада пумпе. | h | 8
| 12 | Употреба агрегата 2,5 КW, за коришћење ел.енергије за мешалице,пумпу, и други електро алат неопходан за извршење радова. | h | 24
УКУПНО :
Рамовски пропуст на реци Чик, Л= 10,0 м', на км 15+000
Рамовски пропуст на реци Чик, Л= 10,0 м', на км 24+337
Рекапитулација рамовских пропуста Л=10,0 м
ПДВ:
Укупно са ПДВ:

## Рамовски пропуст-санација пута
Предмер радова на санацији прелаза над рамовским пропустом л=10,0 м' на реци Чик, км 30+400
Редни број | Позиција предрачуна | О П И С Р А Д А | Јединица мере | Количина | Ц Е Н А
[5 empty] | по јед | у к у п н о
1. Припремни и земљанирадови | 1 | Ручно чишћење терена од корова, шибља и трске . 4 x (5,0 x 3,0) Обрачун по м2 очишћене површине. | m2 | 1000
| 2 | Превоз багера на локацију градилишта са камионом и трајлер приколицом. Обрачун по часу рада. | час | 3
| 3 | Рад багера на изради постељице над рамовским пропустом и припрема за насипанје. Обрачун по часу рада | час | 8
| 4 | Набавка, транспорт и уградња туцаника у тампон слојеве д=20цм са набијањем истог плочастим вибро набијачима. Транспорт шљунка на дужину од 60 до 100 км. Обрачун по м3 уграђеног туцаника.дим (20,0*5,0*0,2)*2*1,25. | m3 | 50
УКУПНО :
санација прелаза над рамовским пропустом на реци Чик, , на км 30+400
ПДВ:
Укупно са ПДВ:

## Цевасти пропусти
Предмер радова на санацији цевастог пропуста Ø1000 мм , л=10,0 м'
Редни број | Позиција предрачуна | О П И С Р А Д А | Јединица мере | Количина | Ц Е Н А
[5 empty] | по јед | у к у п н о
1. Припремни и земљанирадови | 1 | Ручно чишћење терена од корова, шибља и трске . 4 x (5,0 x 3,0) Обрачун по 1м2 очишћене површине. | m2 | 1000
| 2 | Превоз багера на локацију градилишта са камионом и трајлер приколицом. Обрачун по часу рада. | час | 2
| 3 | Рад багера на изради загата и на постављању додатних АБ цеви. Обрачун по часу рада | час | 8
| 4 | Утовар, транспорт и истовар АБ цеви, транспорт се врши од Новог Сада до Бечеја. Обрачун по часу рада камиона. | час | 3
| 5. | Набавка армирано бетонских цеви Ø1000 мм. Обрачун по комаду | ком | 4
| 6 | Ручно затрпавање и са набијањем земље у слојевима до 20 цм око нових постављених цеви пропуста. Обрачун по м3 | м3 | 6.5
| 7 | Набавка, транспорт и уградња шљунка у радну јаму као подлогу за АБ плочу, насипање у слоју д=25цм са набијањем истог плочастим вибро набијачима. Транспорт шљунка на дужину од 30 км. Обрачун по м3 уграђеног шљунка. 1,2*10*0,2*1,25 | m3 | 1.25
| 8 | Набавка, транспорт и уградња туцаника у тампон слојеве д=20цм са набијањем истог плочастим вибро набијачима. Транспорт шљунка на дужину од 60 до 100 км. Обрачун по м3 уграђеног туцаника.дим (20,0*5,0*0,2)*2*1,25. | m3 | 50
2. Армирано-бетонски радови | 9 | Набавка, сечење, савијање и монтажа глатке арматуре за бетонске конструкције зависно од сложености. Транспорт до 30км.Спецификација арматуре дата у техничкој документацији. Обрачун по кг. | кг | 522.4
| 10 | Набавка, израда, монтажа и демонтажа двостране оплате за бетонске конструкције, зависно од сложености. Транспорт до 30 км. Обрачун по м2. | m2 | 12.8
| 11 | Справљање бетона мешалицом 375 литара са природним шљунком МБ 20, уградјивање у конструкције пресека од 0,12-0,30 м3/м2 (ручно+помоћно средство багер).Транспорт бетона до 30 км. Ценом није обухваћена оплата и арматура. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | m3 | 5.45
| 12 | Употреба агрегата 2,5 КW, за коришћење ел.енергије за мешалице,пумпу, и други електро алат неопходан за извршење радова. | h | 16
УКУПНО :
Цевасти пропуст Ø1000 мм на реци Чик, Л= 10,0 м', на км 3+163
Цевасти пропуст Ø1000 мм на каналу Г-5 , Л= 10,0 м', на км 1+340
Цевасти пропуст Ø1000 мм на каналу Г-6, Л= 10,0 м', на км 0+050
Рекапитулација рамовских пропуста Л=10,0 м
ПДВ:
Укупно са ПДВ:

## Rekapitulacija
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
1 | Санација мостова , распона Л=8,0 м
2 | Санација мостова , распона Л=6,0 м
3 | Санација мостова , распона Л=4,3 м
4 | Санација рамовских пропуста Л=10,0 м'
5 | Санација цевастих пропуста Ø1000 мм Л=10,0 м'
6 | Санација прелаза преко рамовског пропуста на реци Чик
УКУПНО:
ПДВ:
УКУПНО СА ПДВ: