Naručilac: Opština Bečej

Adresa: Trg oslobođenja 2, Bečej

Br. JN: 9/15

Datum: 27.04.2015. godine

Na osnovu Zahteva za dodatnim pojašnjenjima podnetim od strane zainteresovanog ponuđača, , Komisija za javne nabavke dostavlja potrebna pojašnjenja, u skladu sa članom 63. ZJN:

Pitanja za JN br.9/15

1.stavka 52130 Slobodnostojeći razvodni ormar JO,ekvivalentan tipuPLA Himel-Šnajder,sa opremom

-Šta sve spada u opremu

-Kojih je dimenzija ormar

-da li ormar ima postolje i ako ima kakvo (vlastito ili betonsko odvojeno)

-koilo NN izvoda treba da ima ormar

- I druga oprema

Odgovor: oramar javne rasvete treba da bude u skaldu sa preporukama nadležna distribucije i da zadovolji sve potrebne zahteve za priključenje javne rasvete sa maksimalnim brojem izvoda i potrebnom opremom za rad. Dimenzije ormara su u skaldu sa opremom koja se ugrađuje i prema broju izvoda koje napaja. Za ormar je potrebno predvideti odgovarajuće postolje.

2.Kakvi treba da budu stubove iz pozicija 52050 ELAN i 5252060 OMEGA

-Samo pocinkovani

-Samo obojeni bojom po želji kupca

-pocinkovani i obojeni bojom po želji kupca

Odgovor: Stubovi treba da budu slični tipu ELAN i OMEGA, nasadni dekorativni, pocinkovani. Stub ELAN treba da ima tipsku liru od livenog aluminijuma i sa završetkom fi60mm za nasađivanje svetiljke. Isporučilac stuba je u obavezi da obezbedi kontrolni statički proračun stuba i dimenzija temelja, za ulazne parametre (vetar, tlo...) za datu lokaciju.

Komisija za javne nabavke

* document je važeći bez potpisa i pečata