## predmer
Red. br. | Opis pozicije |  | Jed. mere | Količina | Jed. cena | I z n o s
51000 | DEMONTAŽNI I PRETHODNI RADOVI
| 51010 | Dovođenje u baznaponsko stanje elektro instalacija postojećeg javnog osvetljenja na predmetnoj lokaciji | komplet | 1
| 51020 | Vađenje postojećeg kabla javno osvetljenja. | m | 150
| 51030 | Demontaža stuba javnog osvetljenja visine 8-12m. | kom. | 3
| 51040 | Demontaža razvodnog ormana električne energije. | kom. | 1
UKUPNO (51000)
52000 | MATERIJAL I OPREMA
| 52010 | Svetiljka ekvivalentna tipu Selenijum Philips, SGP340 FG TP P1, sa izvorom metal halogenim 250W. | kom. | 9
| 52020 | Svetiljka ekvivalentna tipu Selenijum Philips, SGP340 FG TP P1, sa izvorom natrijum visokog pritiska 150W. | kom. | 15
| 52050 | Stub ekvivalentan tipu ELAN, Petitjean, visine 10m, sa tipskm litrom. | kom. | 9
| 52060 | Stub ekvivalentan tipu OMEGA, Petitjean, visine 10m. | kom. | 15
| 52090 | Gumena podloška za stub Elan. | kom | 9
| 52091 | Gumena podloška za stub Omega. | kom | 15
| 52100 | Antikorozivni poklopac za matice (PVC poklopac sa ugrađenim zaštitnim sredstvom koji se postavlja preko matica ankera) | kom | 96
| 52110 | Priključna kutija ekvivalentno EUROPAK IP44, "SOGEXI". | kom | 24
| 52130 | Slobodnostojeći razvodni orman javnog osvetljenja, ekvivalentan tipu PLA "Himel-Šnajder", sa opremom. | kom | 1
| 52140 | PP00 4x50mm2 | m | 50
| 52150 | PP00 4x16mm2 | m | 350
| 52170 | PP00-Y 3x2.5mm2 | m | 250
| 52180 | P/F-Y 1x16mm2 | m | 12
| 52190 | 30x4 JUS N.B4.901Č | m | 350
| 52200 | Cu uže 25mm2 | m | 50
| 52210 | kablovski plastični štitnici | m | 350
| 52220 | juvidur cevi f110 | m | 100
| 52230 | okiten cevi f60 | m | 75
| 52240 | Ukrsni komad T-T | kom | 5
| 52250 | Ukrsni komad T-U,Al-Cu,''OBO-BETERMAN'' | kom | 24
| 52260 | traka za upozorenje | m | 350
| 52270 | pesak | m3 | 30
| 52280 | Beton MB 25 | m3 | 25
| 52290 | Kablovske oznake za ugradnju na betonski temelj-Trasa kabla | kom | 5
| 52300 | Kablovske oznake za ugradnju na betonski temelj-Skretanje trase | kom | 5
| 52310 | Kablovske oznake za ugradnju na betonski temelj-Krajevi zaštitnih cevi | kom | 6
| 52320 | Sitani nepredvidjeni instalacioni radovi i materijal. | paušalno
UKUPNO (52000)
53000 | RADOVI NA IZGRADNJI
| 53010 | Geometarsko obeležavanje. | m | 350
| 53020 | Iskop kablovskog rova. | m3 | 120
| 53030 | Polaganje čelične trake. | m' | 350
| 53040 | Polaganje kablova. | m | 350
| 53050 | Kontrolni ručni iskop, tzv. "šlicovanje". | kom | 5
| 53060 | Razbijanje asfaltnih (betonskih) površina mašinskim putem debljine sloja do 20cm, i vraćanje u prvobitno stanje raskopanih površina (stvarne količine se utvrđuju na licu mesta). | m2 | 5
| 53070 | Razbijanje asfaltnih (betonskih) površina mašinskim putem debljine sloja do 20cm, i vraćanje u prvobitno stanje raskopanih površina (stvarne količine se utvrđuju na licu mesta). | m2 | 5
| 53080 | Podizanje behaton ploča, i vraćanje u prvobitno stanje nakon zatrpavanja kablovskog rova (stvarne količine se utvrđuju na licu mesta). | m2 | 5
| 53090 | Izrada veza između osigurača i svetiljki u kandelaberskim stubovima kabelom PP/Y. Obračun po vezi stuba. | kom | 24
| 53100 | Izrada uzemljenja stuba. | kom | 24
| 53110 | Izrada kablovskih završetaka u ORMANIMA JO za kablove 4x16. Komplet sa uvlačenjem kablova u ormanima, izvođenjem i označavanjem natpisnim pločicama svih veza. Obračun po ormanu JO. | kom | 1
| 53120 | Izrada kablovskih završetaka u stubu za kablove PP00 4x16mm. Komplet sa šemiranjem kablova,izradom papučica i povezivanjem na priključnu ploču. Postavljanje natpisnih pločicama. Obračun po stubnom mestu. | kom | 24
| 53130 | Ugradnja zaštitnih cevi na mestima kako je situacijom prikazano. Obračun po dužnom metru, juvidur f-110mm ( postavlja se u rov pre zatrpavanja) | m | 40
| 53140 | Ugradnja zaštitnih cevi na mestima kako je situacijom prikazano. Obračun po dužnom metru, juvidur f-110mm ( postavlja se u podbušene prolaze) | m | 60
| 53150 | Pripremni radovi za potrebe podbušivanja; -iskop jame za postavljanje mašine za podbušivanje; - iskop jame drugog kraja izlaska podbušenih prolaza | kom | 3
| 53160 | Podbušivanje ispod saobraćajnice i pešačkih prelaza mašinskim putem na dubini od 1,4m. Obračun po dužnom metru podbušenog prolaza. | m | 60
| 53170 | Podizanje i montaža pocinkovanog obojenog cevastog stuba date visine sa konzolom. U stub ugraditi priključnu kutiju iz pozicije 52110. Komplet sa nulovanjem u stubu vodom P/F-Y 16mm2 dužine 0,30m sa kabel papučicama na oba kraja. Obračun po komadu. | kom | 24
| 53180 | Dovoz peska i razastiranje u rov kabla ili na trasi. | m3 | 30
| 53190 | Postavljanje kablovskih oznaka, sa betonskim temeljem, prema situaciji i potrebama na terenu. Obračun po kablovskoj oznaci. | kom | 16
| 53200 | Montaža poliesterskog temelja SSROJO u već iskopanu jamu i nakon toga montaža samog kompletiranog ormana. Komlet sa izradom i potrebnih veza i zaštitnog trotoara ispred omana. Obračun po komadu. | kom | 1
| 53220 | Montaža svetiljke na visinu 10m. | kom | 24
| 53240 | Izrada betonskog temelja za stub Elan. | kom | 9
| 53250 | Izrada betonskog temelja za stub Omega. | kom | 15
| 53270 | Snimanje trase položenih kablova. | m | 350
| 53280 | Izrada projekta izvedenog stanja. (Po nalogu nadzornog organa). | kom | 1
| 53290 | Čišćenje gradilišta, odvoz viška zemlje i šuta na deponiju na teritoriji Grada, a koju odredi Investitor. | kom | 1
| 53300 | Ispitivanje novopostavljenih električnih instalacija sa izdavanjem odgovarajućeg izveštaja o ispravnosti. | kom | 1
UKUPNO (53000)
REKAPITULACIJA
| 51000 | DEMONTAŽNI I PRETHODNI RADOVI |  |  |  | 0
| 52000 | MATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
| 53000 | RADOVI NA IZGRADNJI |  |  |  | 0
[5 empty] | UKUPNO: | 0
[5 empty] | POREZ: | 0
[5 empty] | UKUPNO SA POREZOM: | 0