Naručilac: Opština Bečej

Adresa: Trg oslobođenja 2, Bečej

Br. JN: 9/15

Datum: 20.04.2015. godine

Na osnovu Zahteva za dodatnim pojašnjenjima podnetim od strane zainteresovanog ponuđača, , Komisija za javne nabavke dostavlja potrebna pojašnjenja, u skladu sa članom 63. ZJN:

Pitanje:

| 1 | U konkursnoj dokumentaciji, gore pomemutoj, preuzeta sa portala javnih nabavki, na poslednjoj strani, to je strana br. 37, stoji samo |
| --- | --- |
|  | naslov, velikim slovima: 4. TEHNIČKI OPIS, PREDMER I PREDRAČUN |
|  | i prazan list. Da li je to greška ? |
|  | Na istom portalu, a u izmenama i dopunama preuzeli smo samo predmer i predračun, ali bez TEHNIČKOG OPISA, jednostavno tamo njega nema, da li je to greška? |
| 2 | U poziciji ,,demontažni i prethodni radovi,, tačka br. 51020 |
|  | traži se vađenje postojećeg kabla, da li pozicija obuhvata i iskop rova i nakon vađenja i iskopa da li treba i zatrpavanje ili samo kako i piše-vađenje postojećeg kabla? |
| 3 | U poziciji ,,demontažni i prethodni radovi,, tačka br. 51030 |
|  | Traži se demontaža stuba javnog osvetljenja, da li se traži i vađenje postojeće betonske stope i odvoz na deponiju, i da li se traži razvezivanje kablova u samom stubu, da li se traži i demontaža postojeće svetiljke na stubu, i nakon demontažae stuba da li se traži prevoz demontiranog stuba na određenu lokaciju? |
| 4 | U poziciji ,,demontažni i prethodni radovi,, tačka br. 51040 |
|  | traži se demontaža RO, da li pozicija podrazumeva i vađenje njegovog temelja i da li ga ima, i da li se to sve treba preneti na određenu lokaciju? |
| 5 | U poziciji ,, materijal i oprema ,, tačka br. 52130, traži se Slobodnostojeći Orman PLA ,,Himel Šnajder,, sa opremom, sobzirom da orman nije preciziran- definisan, iz ovakvog opisa ne vidimo kojih je dimenzija orman i kakav je orman, molimo za tačnu oznaku ormana, a takođe molimo i za specifikaciju tražene opreme , ili jednopolnu šemu, kako bismo bili precizniji u svojoj ponudi? |
|  | U poziciji ,,radovi na izgradnji,, tačka br. 53060 i tačka br. 53.080 |
|  | imaju potpuno identičan opis i identične količine, da li se htele različiti opisi tih pozicija , možda u debljini betona, ili je to u redu kako je ? |
| 6 | U poziciji ,,radovi na izgradnji,, tačka br. 53020 traži se; citiram: |
|  | Iskop kablovskog rova....................................................m3 120 |
|  | da li pozicija podrazumeva samo i striktno iskop, bez zatrpavanja, ako pogledamo poziciju br.53180 gde je planirano svega 30m3 peska, im li tu neke greške u iskopu, zar nedostaje i još neko zatrpavanje rova? |

Odgovor:

1.       Greška je što je prazan list zbog formata u kom je izbacen predmer

Predmerom je definisan određeni opis radova iz Tehničkog opisa.

2.       Da,  pozicija podrazumeva i iskop, ako je neophodan kako bi se izvadio kabal, kao i da se gradilište vrati u prvobitno stanje, posle vađenja kabla, zatrpavanje i odvođenje viška zemlje. Ne postoje tačne količine, pošto se ne zna položaj kablova i dubina na kojoj se nalaze.

3.       Da sve je podrazumevano u ovim pozicijama: Vađenje betonske stope, odvoz na deponiju, razvezivanje kablova, isporuka izvađenih kablova invstitoru na mesto koje odredi, (ne dalje od 5 km), demontaža svetiljki i stubova, i odvoz na mesto koje investitor odredi (do 5 km), kao i dovođenje gradilišta u odgovarajuće stanje, tj odvoz zemlje, zatrpavanje jama gde su bile stope.

4.       Da, pozicija podrazumeva i vađenje temelja,  i ormara i isporuka na mesto koje investitor odredi do 5km.  Kao i sanacija gradilišta posle ovih radova, kako bi se teren dove u odgovarajuće stanje.

Ormar javnog osvetljenja, treba da bude slobodnostojeći, sa postoljem sličan tipu PLA , treba ga definisati prema broju i snazi svetiljki, preseku kablova, a u skaldu sa preporukama elektrodistribucije i struke, šema će se tražiti da se preda prilikom izrade projekta izvedenog stanja. Oprema mora da zadovoljava kvalitet koji je definisan od strane distribucije sa svim potrebnim, atestima, potvrdama i merenjima koje se predaju po završetku radova, što će nadzor potvrditi kod primopredaje.

5.        To je kao što je već napisano u predmeru, u prvoj poziciji je beton i asvalt a u drugoj behaton. Tačna količina će biti naknadno definisana, i odobrena od starne nadzornog organa.

6.       Treba računati i zatrpavanje rovova sa isporukom peska i nabijanjem, a sve u skladu sa tehničkim uslovima i standardima kako se radi izgradnja kablovskog voda.

Komisija za javne nabavke

* document je važeći bez potpisa i pečata