## Фаза 1
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ФАЗА 1
Просторије: - Ходници приземље, - Ходници спрат, - Канцеларије од броја 1 до броја 6
Опрема | количина | јединична цена | УКУПНО
| (ком) | (дин) | (дин)
Демонтажа постојећих светиљки на висини од приближно 4 метра | 56 |  | 0
Tранспорт постојећих светиљки на место које одреди наручилац. | 56 |  | 0
Преглед постојећих напојних каблова, демонтажа дотрајалих. Испорука и монтажа нових напојних каблова N2XH 3x1,5мм просечне дужине 4 метара | 56 |  | 0
Испорука и уградња опреме за качење светиљки, висилица. Радови се изводе на висини од 2 до 4 метара. Висилица је слична типу SUSPENSION 03 - SUS 1.35 C0/003 произвођача ОМС Словачка, предвиђена за пројектоване светиљке или одговарајућа. | 56 |  | 0
Монтажа нових светиљки на висини од приближно 3 метра. | 56 |  | 0
Испорука надградне светиљке за две флуо цеви (Т5) снаге максимално 49W са електронским високо фреквентним предспојним уређајем. Светиљка је обојена у светло сиву боју. Димензије светиљке су дужина од 1480 мм до 2000 мм, минимална ширина 330, максимална висиан 55 мм. Тежина светиљке је до 6,2 кг. Степен механичке заштите је IP20 или бољи. Светиљка се испоручује у комплету са две Т5 флуо цеви снаге 49W са бојом светлости од 4000К до 4500К. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак. Светиљка је слична типу ENN PAR-V2 FDH G5 2x49W, ECG, RAL 9006 произвођача ОМС Словачка или одговарајућа. | 32 |  | 0
Испорука надградне светиљке за две флуо цеви (Т5) снаге 35W са електронским високо фреквентним предспојним уређајем.Светиљка је обојена у светло сиву боју. Димензије светиљке су дужина од 1480 мм до 2000 мм, минимална ширина 330, максимална висиан 55 мм. Тежина светиљке је до 6,2 кг. Степен механичке заштите је IP20 или бољи. Светиљка се испоручује у комплету са две Т5 флуо цеви снаге 35W са бојом светлости од 4000К до 4500К. Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има CE знак. Светиљка је слична типу ENN PAR-V2 FDH G5 2x35W, ECG, RAL 9006 произвођача ОМС Словачка или одговарајућа. | 24 |  | 0
Мерење и испитивање осветљаја издавање атеста и извештаја. | 1 |  | 0
Израда пројекта изведеног стања | 1 |  | 0
| УКУПНО(дин): |  | 0
| ПДВ (дин) |  | 0
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  | 0