## AG RADOVI
CENTRALNA I PARTERNA FONTANA
Karamičarski radovi
Red. br. | Kat. br. | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. cena | Iznos
CENTRALNA FONTANA I PUMPNA STANICA
30400 |  | KERAMIČARSKI RADOVI
| 30400 | Izrada dvokomponentne polimerne cementne hidroizolacije i izravnavajućeg sloja reparaturnim malterom ispod keramike | m2 | 224.76
| 30410 | Izrada mozaika glaziranim pločicama I klase | m2 | 201
| 30420 | Ugradnja keramike oko fontane od suvo presovanih pločica u prvoj klasi | m2 | 23.76
| 30330 | Ugradnja lajsne za keramiku oko fontane | m | 43.2
UKUPNO
PARTERNA FONTANA I PUMPNA STANICA
Red. br. |  | Opis pozicije | Jed. mere | Količina | Jed. cena | Iznos
30300 |  | KERAMIČARSKI RADOVI
| 30400 | Izrada dvokomponentne polimerne cementne hidroizolacije i izravnavajućeg sloja reparaturnim malterom ispod keramike | m2 | 19
| 30440 | Ugradnja suvo presovanih pločica 60/60 cm | m2 | 19
| 30320 | Ugradnja suvo presovanih pločica 60/60 cm sa rupom Ø190 u sredini | kom | 10
| 30460 | Nosači PE 500 mm | kom | 64
UKUPNO
ZBIRNA REKAPITULACIJA AG RADOVI - CENTRALNA FONTANA
KERAMIČARSKI RADOVI
UKUPNO
ZBIRNA REKAPITULACIJA AG – RADOVI PARTERNA FONTANA
KERAMIČARSKI RADOVI
UKUPNO
ZBIRNA REKAPITULACIJA FONTANA-ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI
CENTRALNA FONTANA I PUMPNA STANICA
PARTERNA FONTANA I PUMPNA STANICA
UKUPNO - FONTANE

## OPREMA
CENTRALNA I PARTERNA FONTANA
Hidromašinski i elektro radovi
Red. br. | Kat. br. | Opis pozicije | Jed. mere | Kol. | Cena (RSD)
[5 empty] | Jedinična | Ukupno
FONTANA 1 - Centralna fontana
1. | Inostrana oprema prema tehnologiji OASE-LivingWater, Nemacka ili slicno
Hidro-masinski deo
1 | 50343 | Centrifugalna Pumpa tip BT 5,5-100-4, 5,5 kW, IP 55
|  | Materijal: Liveno gvozdje | kom. | 1
2 | 50431 | Pescani filter D 600, komplet sa pumpom i ventilom | kom. | 1
3 | 50723 Mlaznica tip Comet 10 -14 Silver sa ventilom
|  | Materijal: Hromiran i niklovan mesing | kom. | 22
4 | 52602 Zidna Prelivna nisa tip URK 100E
|  | Materijal: Nerdjajuci celik | kom. | 6
5 | 50434 Clear Fountain System-CFS, Ph-Redox-Algicid |  | kom. | 1
6 |  | S 100 T Čep za pražnjenje | kom. | 1
7 |  | B 100 T Betonski deo | kom. | 1
8 |  | ESD 15E Dovodna mlaznica | kom. | 1
Elektro deo
9 | 50717 | Reflektor ProfiLux LED 320 /DMX/02, 16W, IP 68 | kom. | 22
10 | 50720 Podvodni LED Driver /DMX/02 |  | kom. | 6
11 | 50733 Podvodno napajanje 250 / 24 V /01 |  | kom. | 2
12 | 12552 Kabal za povezivanje 24 V DC / 3.0 m /01 |  | kom. | 4
13 | 12373 Kabal za povezivanje DMX / 20.0 m /01 |  | kom. | 1
14 | 12007 Zavrsni deo za BUS-sistem DMX/01 |  | kom. | 1
15 | 12369 Kabal za povezivanje DMX / 3.0 m /01 |  | kom. | 5
16 | 50289 | Easy Control | kom. | 1
17 | 51838 | El. Kontrolni sistem protiv udara vetra tip WFA 3 K | kom. | 1
18 | 53913 Anemometar K , IP 54 |  | kom. | 1
19 | 55846 El. Kontrola nivoa vode tip EWR 2 |  | kom. | 1
20 | 53918 Senzor El. Kontrole nivoa vode tip WSS 2000-3/5 |  | kom. | 1
21 | 55843 Dodatna elektroda 2000-1 |  | kom. | 1
22 | 57470 Podvodna kablovska uvodnica KD 4/70 T |  | kom. | 1
23 | 57471 Betonski deo 70 T |  | kom. | 1
24 |  | El. Magnetni ventil R 1 1/2" | kom. | 1
Ukupno 1
1.1. | Montaza Inostrane opreme i pustanje u probni rad 18%
2 | Domaca Oprema
1 |  | Kanalizaciona mreza fontane od PVC-KC cevi i fitinga i
|  | fazonskih komada za ulicnu kanalizaciju, Ø110-Ø315 | kompl. | 1
2 |  | Cevni razvod Pumpne stanice I fontane od PVC-HD cevi i
|  | fitinga sa pripadajućim ventilima za NP 6 | kompl. | 1
3 |  | Radionicka izrada usisne korpe od Nerdjajuceg pletiva
|  | prirubnice DN150 | kom. | 1
4 |  | Radionicka izrada usisne korpe od Nerdjajuceg pletiva R2˝ | kom. | 1
5 |  | Radionicka izrada cevnog razdelnika mlaznica od cevi Ø133,
lucno savijene prema projektu duzine 11.100 mm sa 4
teleskopska oslonca, 22 prikljucka za mlaznice i 2 dovodna
prikljucka DN100. Razdelnik cine 3 dela koja mogu biti sa
|  | prirubnickim spajanjem ili zavarivanjem na licu mesta | kompl. | 1
6 |  | Cevni prodor kroz zid rezervoara, od cevi DN 150 i 2
|  | prirubnice za NP 10, L= 470mm, Materijal: Nerdjajuci celik | kom. 1 | 1
7 |  | Redukcija DN150/DN125, sa 2 prirubnice L= 300 za NP10 | kom. 1 | 1
8 |  | Redukcija DN125/DN100, sa 2 prirubnice L= 250 za NP10 | kom. 1 | 1
9 |  | Radionicka izrada El. Komandnog orman 1000x600x250 od
dvostruko dekapiranog lima u IP 54 zastiti sa:
|  | prekidacima, osiguracima i relejima | kompl. | 1
10 |  | "OG " instalacija sa prstenom za izjed. Potencijala | kompl. | 1
11 |  | Montaza Ormana i zidnih prodora 25% | kompl. | 1
12 |  | Omekšivač | kom. | 1
13 |  | Muljna pumpa | kom. | 1
14 |  | Ventilator | kom. | 1
Ukupno 2
2.1. | Montaza domace opreme 18%
Zbirna rekapitulacija
FONTANA 1 - Centralna Fontana
| 1. | Inostrana oprema
| 1.1. | Montaza Inostrane opreme
| 2. | Domaca oprema
| 2.1. | Montaza Domace opreme
Ukupno :
FONTANA 2 - Parterna fontana
Hidro-masinska i Elektro oprema Fontane
1. | Inostrana oprema prema tehnologiji OASE-LivingWater, Nemacka ili slicno
1 | 50343 | Potopna Pumpa Varionaut 150 /DMX/02, 130W, IP 68 | kom. | 9
2 | 50719 | Podvodni Reflektor ProfiPlane LED 320 / DMX / 02 | kom. | 9
3 | 50728 Hibridni kabal / 3.0 m |  | kom. | 6
4 | 50720 Podvodni LED Driver /DMX/02 |  | kom. | 3
5 | 50733 Podvodni ispravljac 250 / 24 V /01 |  | kom. | 1
6 | 12373 Kabal za povezivanje DMX / 20.0 m /01 |  | kom. | 1
7 | 12369 Kabal za povezivanje DMX / 3.0 m /01 |  | kom. | 8
8 | 12368 Kabal za povezivanje DMX / 1.0 m /01 |  | kom. | 3
9 | 12007 Zavrsni deo za BUS-sistem DMX/01 |  | kom. | 1
10 | 12552 Kabal za povezivanje 24 V DC / 3.0 m /01 |  | kom. | 2
11 | 50723 Mlaznica tip Comet 10 -14 Silver |  | kom. | 9
12 | 51335 Podvodni kablovski nastavak K 1 |  | kom. | 1
13 | 51334 Podvodna kablovska kutija UKK T 3 |  | kom. | 3
14 | 53913 Anemometar K |  | kom. | 1
15 | 51838 | El. Kontrolni sistem protiv udara vetra tip WFA 3 K | kom. | 1
16 | 55846 El. Kontrola nivoa vode tip EWR 2 |  | kom. | 1
17 | 53918 Senzor El. Kontrole nivoa vode tip WSS 20-4 |  | kom. | 1
18 | 56491 | Kontrolni Sistem Fontane WECS II 512/DMX/02 | kom. | 1
19 | 50431 Pescani filter D 600 |  | kom. | 1
20 | 53086 Zidna mlaznica ESD 15 E |  | kom. | 4
21 | 54921 Zidni Skimmer |  | kom. | 1
22 | 57467 Betonski deo 100 T |  | kom. | 3
23 | 51974 Podna resetka 100 E |  | kom. | 3
24 | special 5min standaradni program za WECS II 512 |  | kom. | 1
25 | 51120 Kombinovana armatura UWK 100 E |  | kom. | 1
26 | 51741 Kablovska uvodnica 1/10 E |  | kom. | 1
27 | 57470 Kablovska uvodnica 4/70 T |  | kom. | 1
28 | 57471 Betonski deo 70 T |  | kom. | 1
Ukupno 1
2. | Domaca Oprema
1 |  | Komplet PVC-U cevovod sa ventilima
Komplet cevovod filtera sa dozatorom maxi kombi tableta
Dovod sveže vode sa El.-magnetnim ventilom Astral i predfilterom
Cevovod muljne pumpe
Potisni vodovi pumpi (9 kom)
|  | Kanalizacioni deo cevovoda vezano za bazen i šahte | kompl. | 1
2 |  | Muljna pumpa | kom. | 1
3 |  | Ventilator | kom. | 1
4 |  | Omekšivač vode | kom. | 1
5 |  | Noseca resetka reflektora, dimenzija 300x300, d= 6mm
|  | kompl. sa L profilom, materijal: Nerdjajuci celik | kom. | 9
6 |  | Radionicka izrada El. Komandnog orman 800x600x210 od
dvostruko dekapiranog lima u IP 54 zastiti sa:
|  | prekidacima, osiguracima i relejima | kompl. | 1
7 |  | Montaza Ormana i zidnih prodora | kompl. | 1
Ukupno 2
3. | Montaza opreme i pustanje u probni rad 18% od vrednosti opreme
| 1. | Inostrana oprema prema tehnologiji OASE-LivingWater, Nemacka ili slicno
| 2. | Domaca oprema
| 3. | Montaža
Ukupno 1+2+3
ZBIRNA REKAPITULACIJA FONTANA-HIDRO MAŠINSKI I ELEKTRO DEO
FONTANA 1 - Centralna Fontana
FONTANA 2 - Parterna Fontana
UKUPNO
ZBIRNA REKAPITULACIJA FONTANA
ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI – KERAMIČARSKI RADOVI
HIDRO MAŠINSKI I ELEKTRO DEO
UKUPNO